## TitelblattS6
isolanâ S6 Berechnung
Bemessungsniveau (2003)
isolanâ S6
Statische Berechnung
Objekt
Ort
Bauteil | Balkonkragplatten
Positionen | 1
Bauingenieur | SAW
Ort | 9443 Widnau
Bauunternehmer
Ort
Berechnung erstellt | 1 |  | fred | 1 | fred
|  |  |  | 2 | yy
Der Fax enthält inkl. Titelblatt |  | 2 | Seiten
Eduard Frei |  | SFS Locher AG
fred@sfslocher.biz |  | Bausysteme
T +41 71 727 59 50 |  | Nefenstr. 30
9435 Heerbrugg
T +41 71 727 58 28
F +41 71 727 58 33
bausysteme@sfslocher.biz

## Bem_TypMVS6
Bemessung isolanâ S6Typ MV
Nachweis der Tragsicherheit
Bemessungsniveau (2003)
| System - Skizze | [5 empty] | Typ MV S6 |  | Blau Eingaben
Übertr. von Momenten und Querkräften
[6 empty] | Position |  |  | 1
| P2k | P1k |  |  |  | Deckendicke |  |  | 240 | mm
[6 empty] | Anzahl Q-Stäbe |  |  | 4 | Stück | Faktor
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  |  | gk, pk |  | Æ Querkraftstab |  |  | 6 | mm | 0.78291 | OK<=1
Typ MV | Auskragung |  |  |  |  | Æ Zugkraftstab |  |  | 12 | mm | 0.97621 | OK<=1
| L2 |  |  |  |  | Æ Druckstab |  |  | 16 | mm | 0.94718 | OK<=1
|  | L1 |  |  |  | As Querkraftstäbe: |  |  | 1.5079 | cm2/m
|  |  | L0 |  |  | As Zugstäbe: |  |  | 7.54 | cm2/m
[6 empty] | As Druckstäbe: |  |  | 13.4 | cm2/m
Geometrie |  |  |  |  | Lasten |  |  | techn. Daten
Zementüberzug |  |  |  |  | gÜb-zugk= | 3 | kN/m2 | Breite in m = |  | 0.75
Balkonauskragung | L0 = | 2.4 | m |  | Nutzl.pk= | 2 | kN/m2 | Teilung mm = |  | 150 |  | Berechnung der Anzahl Stäbe
Lage P1 Streckenlast | L1 = | 2 | m |  | P1k= | 3 | kN/m | y mm = |  | 170 |  | Q-stäbe | Dr-Stäbe | Zugstäbe
Lage P2 Streckenlast | L2 = | 1 | m |  | P2k= | 2 | kN/m | Winkel a ° = |  | 57 |  | 4 | 5 | 5
Balkonlänge | B = | 1 | m |  | gk(Beton)= | 6 | kN/m2 | e0 mm/m = |  | 25
Balkonlänge optimiert | Bo = | 1 | m |  |  |  |  | gG = 1.35, gQ = 1.5
Bemessungswerte des Biegewiderstands (mRd) und des Querkraftwiderstands (vRd)
pro Längeneinheit m1
qd = | 15.15 | kN/m2 | mEd = |  | 54.432 | kNm/m | DEd(M)=ZEd(M)= |  | 320.1882 | kN/m
P1d (gG = 1.35) = | 4.05 | kN/m | vEd = |  | 43.11 | kN/m | DEd(V) = |  | 27.996 | kN/m
P2d (gG = 1.35)= | 2.7 | kN/m | mRd = |  | 57.7327 | kNm/m | DEd(tot) = |  | 348.1842 | kN/m
mEd <= mRd; vEd <= vRd |  |  | vRd = |  | 55.0637 | kN/m | ZEd(Q) = |  | 51.4028 | kN/m
Bemessungswert des einwirkenden Momentes (mEd ), Bemessungswert der einwirkenden Kraft (vEd)
Bemessungwerte des Querkraft-, Zug- und Druckstabes
| Bemessungswerte |  |  |  | Bemessungswerte
| Einwirkungen |  |  |  | Widerstand |  |  |  |  | Faktor
Querkraftstab (Q) | QEd = | 9.638 | kN |  | QRd = | 12.3105 | kN |  | OK<=1 | 0.78291
Zugstab (Z) | ZEd = | 48.0282 | kN |  | ZRd = | 49.1985 | kN |  | OK<=1 | 0.97621
Druckstab (D) | DEd = | 52.2276 | kN |  | DRd = | 55.14 | kN |  | OK<=1 | 0.94718
Biegeschlankheit (DIN 1045-1) li/d = |  |  |  |  | 33.8824 | ≤ 35 | 0.96807 | z.B.: Faktor 1.00, ZEd=ZRd
Objektdaten: | [5 empty] | Bemerkungen:
Objekt | 0
Ort | 0
Bauingenieur | SAW
Ort | 9443 Widnau
Bauunternehmer | 0
Ort | 0
Grundlagen SIA Normen: 260 Projektierung, 261 Einwirkungen, 262 Betonbau und 263 Stahlbau.
Allgemeines: Diese statische Berechnung ist auf der aktuellen Grundlage unseres Bausystemkataloges
erstellt worden. Diese vorliegende Bemessung ist durch den Bauingenieur auf eigene Verantwortung zu
kontrollieren und erfolgt ohne Gewähr. Die Verkaufskonditionen von SFS Locher AG sind zu beachten.
Wenn Sie diese nicht besitzen, liefern wir sie auf ersten Hinweis nach . | [9 empty] | fred

## Bem_TypVS6
Bemessung isolanâ S6 Typ V
Nachweis der Tragsicherheit
Bemessungsniveau (2003)
| System - Skizze |  |  |  |  | Typ V S6 |  | Blau Eingaben
L2 |  |  |  |  | Übertragung von Querkräften
| P2k |  |  |  | Position |  |  | 1
L1 P1k |  | gk, pk |  |  | Deckendicke |  |  | 200 | mm
[5 empty] | Anzahl Q-Stäbe |  |  | 4 | Stück | Faktor
Typ V ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |  |  |  |  | Æ Querkraftstab |  |  | 8 | mm | 0.6956 | OK<=1
S6 |  |  |  |  | Æ Druckstab |  |  | 10 | mm | 0.48363 | OK<=1
L0
A |  |  | Wand/Stütze
[5 empty] | As Querkraftstäbe: |  |  | 2.6807 | cm2/m
[5 empty] | As Druckstäbe: |  |  | 5.2333 | cm2m
Geometrie |  |  |  | Lasten |  |  | techn. Daten
Zementüberzug |  |  |  | gÜb-zugk= | 2.2 | kN/m2 | Breite in m = |  | 0.75
Balkonauskragung | L0 = | 6 | m | Nutzl.pk= | 6 | kN/m2 | Teilung mm = |  | 150 |  | Berechnung der Anzahl Stäbe
Lage P1 Streckenlast | L1 = | 1.5 | m | P1k= | 2 | kN/m | y mm = |  | 130 |  | Q-stäbe | Dr-Stäbe | Zugstäbe
Lage P2 Streckenlast | L2 = | 2.5 | m | P2k= | 1.5 | kN/m | Winkel a ° = |  | 47 |  | 4 | 5 | 5
Balkonlänge | B = | 1 | m | gk(Beton)= | 5 | kN/m2 | e0 mm = |  | 25
Balkonlänge optimiert | Bo = | 1 | m |  |  |  | gG = 1.35, gQ = 1.5
Bemessungswerte des Querkraftwiderstands (vRd)
pro Längeneinheit m1 |  |  | Total A : vEd =
qd = | 18.72 | kN/m2 | A:vEd = | 59.3663 | kN/m | dEd(V) = |  | 55.36 | kN/m
P1d (gG = 1.35) | 2.7 | kN | AP1k:vEd = | 2.025 |  | zEd(Q) = |  | 81.1732 | kN/m
P2d (gG = 1.35)= | 2.025 | kN/m | AP2k:vEd = | 1.1812
vEd <= vRd |  |  | vRd = | 85.346 | kN/m
Bemessungswert der einwirkenden Kraft (vEd)
Bemessungwerte des Querkraft- und Druckstabes
| Bemessungswerte |  |  | Bemessungswerte
| Einwirkungen |  |  | Widerstand |  |  |  |  | Faktor
Querkraftstab (Q) | QEd = | 15.22 | kN | QRd = | 21.8805 | kN |  | OK<=1 | 0.6956
Druckstab (D) | DEd = | 8.304 | kN | DRd = | 17.17 | kN |  | OK<=1 | 0.48363
Nachweis der Verformungen
Der Verschiebungsanteil infolge Querkraftbeanspruchung wird vernachlässigt. | [6 empty] | z.B.:Faktor 1.00, DEd=DRd
Objektdaten: |  |  |  |  | Bemerkungen:
Objekt | 0
Ort | 0
Bauingenieur | SAW
Ort | 9443 Widnau
Bauunternehmer | 0
Ort | 0 |  |  |  | V-Stab auflagerseitig oben
Grundlagen SIA Normen: 260 Projektierung, 261 Einwirkungen, 262 Betonbau und 263 Stahlbau.
Allgemeines: Diese statische Berechnung ist auf der aktuellen Grundlage unseres Bausystemkataloges
erstellt worden. Diese vorliegende Bemessung ist durch den Bauingenieur auf eigene Verantwortung zu
kontrollieren und erfolgt ohne Gewähr . Die Verkaufskonditionen von SFS Locher AG sind zu beachten.
Wenn Sie diese nicht besitzen, liefern wir sie auf ersten Hinweis nach . | [8 empty] | fred

## DatenStatikS6
Bemessung isolanâ S6
2004-05-03
fred: Grunddaten SIA Normen 2003 | [7 empty] | Adresse
SFS Locher AG
Grunddaten |  |  |  |  | Grunddaten für die Berechnung |  |  | Bausysteme
Bemessungsniveau |  |  | Zugstab | Querkraftstab | von SFS isolan |  |  | Nefenstr. 30
Durchm. | As | DRd | ZRd | Zr V-Stab | Stahl B500B |  |  | 9435 Heerbrugg
mm | mm2/St | kN/Stab | kN/Stab | kN/Stab | fsk (Fliessgrenze) | 500 | N/mm2 | T +41 71 727 58 28
6 | 28.3 | nv | nv | 12.3105 | Rechenwert fsd | 435 | N/mm2 | F +41 71 727 58 33
8 | 50.3 | 9.68 | 21.8805 | 21.8805 | E-Modul Stahl | 210 | N/mm2 | bausysteme@sfslocher.biz
10 | 78.5 | 17.17 | 34.1475 | 34.1475 | ftk(Zugfestigkeit)=> | 540 | N/mm2 |  |  |  |  | 2004-04-18
12 | 113.1 | 27.18 | 49.1985 | 49.1985 |  |  |  | Die Berechnung wurde erstellt durch |  |  |  |  | 1989
14 | 154 | 39.81 | 66.99 | 66.99 |  |  |  | Eduard Frei |  |  | Durchmesser | DRdKraft kN | DR alt
16 | 201 | 55.14 | 87.435 | nv | Beton C25/30 |  |  | T +41 71 727 59 50 |  |  | 8 | 9.68 | 10.2 | 1.0537
18 | 254 | 73.24 | 110.49 | nv | fcd | 16.5 | N/mm2 | fred@sfslocher.biz |  |  | 10 | 17.17 | 18.12 | 1.0553
20 | 314 | 94.14 | 136.59 | nv | Ec | 32000 | N/mm2 | fred | Eduard Frei |  | 12 | 27.18 | 28.76 | 1.0581
22 | 380 | 117.88 | 165.3 | nv | Spez.Gewicht Beton | 0.025 | kN/mm3/m |  | T +41 71 727 59 50 |  | 14 | 39.81 | 42.12 | 1.058
26 | 531 | nv | nv | nv |  |  |  |  | fred@sfslocher.biz |  | 16 | 55.14 | 58.32 | 1.0577
30 | 707 | nv | nv | nv | Überbeton |  |  | yy | vvv |  | 18 | 73.24 | 77.385 | 1.0566
34 | 908 | nv | nv | nv | Spez. Gewicht | 0.022 | kN/mm3/m |  | kkk |  | 20 | 94.14 | 99.429 | 1.0562
40 | 1257 | nv | nv | nv |  |  |  |  | sss |  | 22 | 117.88 | 124.155 | 1.0532
Geometrie SFS ISOLAN
Höhe Elem. | y | Winkel | sin | cos | Tangens | Rostfrei Werkstoff Nr. 1.4462 |  |  |  |  | 26mm | 136 | DRd/St | 26mm | 230 | ZRd/St
mm | mm | grad |  |  |  | fsk (Fliessgrenze) | 740 | N/mm2
[6 empty] | ftk | 850 | N/mm2
|  | 30 | 0.5 | 0.86603 | 0.57735 | Rechenwert fsd | 435 | N/mm2
160 | 90 | 39 | 0.62932 | 0.77715 | 0.80978
180 | 110 | 44 | 0.69466 | 0.71934 | 0.96569
200 | 130 | 47 | 0.73135 | 0.682 | 1.0724 | Lastbeiwerte
220 | 150 | 53 | 0.79864 | 0.60182 | 1.327 | gG | 1.35 | Eigengewicht
240 | 170 | 57 | 0.83867 | 0.54464 | 1.5399 | gQ | 1.5 | Leiteinwirkung
[6 empty] | gc | 1.15 | Widerstandsbeiwert Beton
Knickberechnung
Lambda E | 69.0243 |  | SIA Norm 263
e0 | 25 | mm/m | Imperfektionsbeiwert a |  | 0.49 | Knickspannungskurve c
lk Knicklänge | 70 | mm | Omega | 1
Nachweis der Tragsicherheit
Deckendicken | AnzahlQ_Stäbe | Durchm_QuerStäbe | Durchm_ZugStäbe | Durchm_DruckStäbe
160 | 2 | 6 | 8 | 10
180 | 4 | 8 | 10 | 12
200 |  | 10 | 12 | 14
220 |  |  | 14 | 16
240 |  |  | 16 | 18
|  |  | 18 | 20
|  |  | 20 | 22
22
Grundlagen
SIA Norm 260 Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
SIA Norm 261 Einwirkungen auf Tragwerke
SIA Norm 262 Betonbau
SIA Norm 263 Stahlbau
Die Weiterleitung der Kräfte in den angeschlosenen Bauteilen muss bauseits nachgewiesen werden.